## Лист1
№ | Наименование | Краткая характеристика | Ед. | Кол-во | Цена, | Сумма, | Цена ТОО "МедСервис Ореон" тн. | Сумма ТОО «МедСервис Ореон», тн. | Цена «GroMax », тн. | Сумма ИП «GroMax », тн. | Цена ТОО «МеdIntelCompany», тн. | Сумма ТОО «МеdIntelCompany», тн. | Цена ИП «МаркетФарм », тн. | Сумма ИП «МаркетФарм », тн. | Цена ТОО "Арша" тн. | Сумма ТОО "Арша" | Цена ТОО "INKAR" тн. | Сумма ТОО "INKAR" тн.
лота |  |  | изм. |  | тн. | тн.
1 | Шприц инъекционный | Шприц инъекционный,стерильный, однократного применения 3-х компонентные одноразовые 20 мл | шт | 11250 | 58 | 652500 | 46.3 | 520875 |  |  |  |  | 44.3 | 498375 | 39 | 438750 | 40.4 | 454500
2 | Трубка эндотрахиальная №7 | Трубка эндотрахиальная №7 внутренний диаметр трубки 7 мм,с манжетой | шт | 350 | 453 | 158550 | 403.2 | 141120 |  |  |  |  | 419 | 146650
3 | Трубка эндотрахиальная №7,5 | Трубка эндотрахиальная №7,5 внутренний диаметр трубки 7,5 мм,с манжетой | шт | 350 | 453 | 158550 | 403.2 | 141120 |  |  | 420 | 147000 | 339 | 118650
| US-датчик для FC700 (для измерения сердцебиения плода) | US-датчик для FC700 (для измерения сердцебиения плода) Технические характеристики: измерение — сердечный ритм эмбриона (СРЭ);· входной сигнал — ультразвуковой допплер пульса; · частота ультразвука — 1.0 МГц; · мощность ультразвука — <10 мВ/cм2;метод обнаружения СРЭ — автокорреляция; · амплитуда измерения — 50 ~ 240 уд./мин;· точность СРЭ — ±1 сверх нормальной амплитуды СРЭ уд/мин; · условия эксплуатации — помещение с температурой от +10С до +40С. | шт | 1 | 268000 | 268000 | 267900 | 267900 | 258000 | 258000
5 | TOCO-датчик для FC700 (для измерения маточных сокращений) | TOCO-датчик для FC700 (для измерения маточных сокращений). Технические характеристики:· измерение — МС (маточное сокращение);· входной источник; · внешний преобразователь с тензодатчиком — частотная характеристика; | шт | 1 | 265000 | 265000 | 264900 | 264900 | 255000 | 255000
· постоянный ток ~ 0.5 Гц;
· управление опорным сигналом (Нулевой) — выключатель одного соприкосновения;
· амплитуда измерения — 0 ~ 99 ед;
· условия эксплуатации — помещение с температурой от +10С до +40С.
[8 empty] | 141120 |  | 513000 |  |  |  | 118650 |  | 438750