|  | Приложение 3 к тендерной документации |
| --- | --- |

|  | (Кому) ___________________ (наименование заказчика, организатора закупа) |
| --- | --- |

Заявка на участие в тендере

________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика),

рассмотрев объявление/ тендерную документацию по проведению тендера

№ _______________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________

(название тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная

документация), настоящей заявкой выражает согласие осуществить поставку

лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических

услуг в соответствии с условиями объявления/тендерной документацией по следующим лотам:

1) ________________ (номер лота) ____________________________________________

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических услуг)

2) ________________ (номер лота) ____________________________________________

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических услуг)

в соответствии с требованиями и условиями, постановлением Правительства

Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 "Об утверждении Правил

организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и

специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального

медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу

некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (далее – Правила).

Потенциальный поставщик подтверждает, что ознакомлен с требованиями и

условиями, предусмотренными Правилами, и осведомлен об ответственности

за предоставление конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей

правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках поставки

медицинской техники, а также иных ограничениях, предусмотренных действующим

законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик подтверждает достоверность сведений в данной заявке

и прилагаемых к ней документов:

| № п\п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |

Настоящая заявка действует _______________________________________.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) и подпись лица, имеющего полномочия

подписать тендерную заявку от имени и по поручению

___________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| Печать (при наличии) | "___" _______ 20__г. |
| --- | --- |

|  | Приложение 4 к тендерной документации |
| --- | --- |

Ценовое предложение потенциального поставщика
________________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
на поставку медицинской техники

№ закупа _________________

Способ закупа ____________

Лот № ___________________

| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку медицинской техники | Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование медицинской техники |  |
| 2 | Характеристика | Согласно технической спецификации |
| 3 | Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 4 | Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 5 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз |  |
| 6 | Единица измерения |  |
| 7 | Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки с учетом стоимости всех необходимых сопутствующих услуг |  |
| 8 | Количество в единицах измерения (объем) |  |
| 9 | Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |

Дата "___" ____________ 20___ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _________________ __________________

| Приложение 5 к тендерной документации |  |
| --- | --- |

Техническая спецификация*

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения, согласно условиям договора |  |  |  |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течении ___________________ календарных дней с момента подписания Договора закупа. Место дислокации: |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 8 | Требования к сопутствующим услугам | Товар поставляется новым и ранее неиспользованным. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы с товаром, установку, наладку и подключение товара. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. К технической спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемого товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционных подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского персонала осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Ф.И.О. руководителя ___________________

МП

Приложение 6

к Тендерной документации

Исх. № __________

Дата ____________

|  | Кому: ____________________________ (наименование и реквизиты организатора закупа, заказчика) |
| --- | --- |

Банковская гарантия

(вид обеспечения тендерной или конкурсной заявки)

Наименование банка (филиала банка)
_________________________________________________
(наименование, БИН и другие реквизиты банка)

Гарантийное обеспечение № ____________________

"__" _____ 20__ года

Банк (филиал банка) ____________________________________________

(наименование) (далее – Банк) проинформирован,

что _______________________________________________________________

(наименование) в дальнейшем "Потенциальный поставщик", принимает участие в тендере/конкурсе по закупу _________________________________,

объявленном ______________________________________________________

(наименование заказчика/организатора закупа), _________________ (дата, месяц, год объявления) и готов осуществить оказание услуги (наименование услуги)/поставку ___________________________________________________

(наименование и объем товара) на общую сумму_____________ (прописью) тенге.

В связи с этим Банк _____________________________________________

(наименование банка) берет на себя безотзывное обязательство выплатить организатору закупа/заказчику по первому требованию, включая требование в электронном виде на веб-портале закупок, сумму гарантийного обеспечения в размере 1 (один) процента от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг равную ______________ (сумма в цифрах и прописью) по получении требования на оплату по основаниям, предусмотренными Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила).

Данная гарантия вступает в силу с момента вскрытия тендерной/конкурсной заявки Потенциального поставщика и действует до принятия по ней решения по существу в соответствии с Правилами, а в случае признания Потенциального поставщика победителем закупа – до представления им соответствующего гарантийного обеспечения по заключенному договору.

| Подписи уполномоченных лиц Банка (с указанием должности и Ф.И.О. (при его наличии) | Печать Банка |
| --- | --- |

|  | Приложение 7 к Тендерной документации |
| --- | --- |

Договор закупа медицинской техники
(между заказчиком и поставщиком)

| город | "____" ___________ 20__ года |
| --- | --- |

_______________________________________________________________________

(полное наименование заказчика), именуемый в дальнейшем "Заказчик",

в лице _________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

уполномоченного лица с одной стороны,

и ______________________________________________________________________

(полное наименование поставщика – победителя тендера)

_______________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________________,

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица,

действующего на основании __________, (устава, положения) с другой стороны,

на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021

года № 375 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных

продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,

фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений

Правительства Республики Казахстан" (далее – Правила), и протокола об итогах

закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (указать

предмет закупа) № _______ от "___" __________ _____ года, заключили настоящий

Договор закупа медицинской техники

(далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. Поставщик обязуется поставить Заказчику по адресу:  ____________________медицинскую технику (далее – товар) согласно приложению 1 к Договору и соответствующую технической спецификации, предусмотренной приложением 2 к Договору, осуществить монтаж товара, пуско-наладочные работы и обучение медицинского персонала Заказчика по эксплуатации товара,  а Заказчик обязуется принять товар у Поставщика и оплатить его путем перечисления денег на банковской счет Поставщика в порядке, предусмотренном Договором.

2. Цена Договора

2. Цена Договора составляет _____________ (цифрами и прописью) тенге.

3. Цена на товар предусмотрена приложением 1 к Договору и остается неизменной в течение срока действия Договора за исключением случаев, предусмотренных Правилами.

4. Налогообложение, связанное с исполнением Договора, производится Сторонами в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

5. Стоимость транспортировки Поставщиком товара до пункта доставки и других сопутствующих услуг входит в цену Договора.

3. Порядок оплаты

6. Оплата товара по Договору производится Заказчиком путем перечисления денег на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре.

7. Окончательная оплата за поставленный товар производится Заказчиком Поставщику по факту его поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приема-передачи товара.

8. Условием полной оплаты за поставленный товар является представление Поставщиком Заказчику следующих документов:

1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

2) счет-фактуры;

3) накладная на отпуск;

4) график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и подлежащих замене расходных материалов для сервисного обслуживания по форме согласно приложению 3 к Договору;

5) акт приема-передачи товара согласно приложению 4 к Договору;

6) сертификат о прохождении первичной поверки средства измерения и аттестации испытательного оборудования либо соответствующего документа о признании первичной поверки завода-производителя, если товар является средством измерения;

7) техническая и (или) эксплуатационная документации на казахском и русском языке согласно приложению 2 к Договору;

8) копия протокола контроля эксплуатационных параметров на товар, относящийся к рентгеновскому оборудованию;

9) копия документа, подтверждающего регистрацию товара;

10) копия документа, подтверждающего информацию, что товар не является средством измерения или внесен в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, прошел поверку либо метрологическую аттестацию, или об утверждении типа средства измерения.

4. Поставка товара

9. Поставка товара осуществляется Поставщиком непосредственно Заказчику в количестве и сроки, предусмотренные Договором, в упаковке, способной предотвратить повреждение или порчу товара во время транспортировки.

10. Упаковка и маркировка тары товара, а также документация внутри и снаружи должны соответствовать требованиям действующего на момент поставки товара законодательства Республики Казахстан.

11. Приемка товара по количеству и качеству производится Заказчиком и Поставщиком в момент поставки путем подписания их представителями акта приема-передачи товара. В случае надлежащей поставки товара Заказчик и Поставщик обязаны подписать акт приема-передачи или предоставить письменный мотивированный отказ от подписания. Мотивированное не подписание акта приема-передачи товара одной из Сторон влечет незамедлительное устранение препятствий по подписанию данного акта.

12. Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком и Поставщиком акта приема-передачи товара. Если в период выполнения Договора в любой момент Поставщик столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товара, то он обязуется незамедлительно направить Заказчику  по электронной почте письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине.

13. Товар, поставляемый по Договору, считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком:

1) после монтажа и проведения пуско-наладочных работ по количеству, указанному в акте приема-передачи товара;

2) по комплектации согласно комплектации закупаемого товара;

3) по качеству, указанному в технической спецификации, номеру и сроку действия регистрационного удостоверения и заключения о безопасности и качестве товара на каждое наименование товара.

14. В случае, если товар требует специальной подготовки помещения для монтажа товара, Поставщик в течение 10 (десять) календарных дней с момента подписания Договора письменно уведомляет Заказчика о необходимости подготовки помещения и условий для монтажа.

15. Заказчик не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала поставки письменно уведомляет Поставщика о готовности специального помещения и условий для монтажа.

16. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки и монтажа товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы с товаром, монтаж, установку, наладку и подключение товара.

17. При осуществлении поставки товара Поставщик представляет Заказчику сервис-коды для доступа к программному обеспечению на товар после истечения гарантийного срока обслуживания.

18. Заказчик обязуется обеспечить местонахождение и использование товара по адресу, указанному в пункте 1 Договора до истечения 37 (тридцать семь) месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара, в случае объективной необходимости передислокация осуществляется по согласованию с Поставщиком.

5. Права и обязанности Сторон

19. Поставщик обязан:

1) внести в пользу Заказчика в течение 10 (десять) рабочих дней обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Договору в виде банковской гарантии или гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика в размере 3 (три) процента от цены Договора со дня его получения от Заказчика;

2) поставить Заказчику в предусмотренные Договором сроки товар, соответствующий предъявляемым к нему требованиям, указанным в Договоре;

3) уведомлять Заказчика за 5 (пять) рабочих дней о поставке товара путем направления сообщения на электронную почту Заказчика, указанную в Договоре;

4) осуществить монтаж товара, пуско-наладочные работы и обучение медицинского персонала Заказчика по эксплуатации товара в месте его доставки в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

5) в соответствии с порядком и в сроки, предусмотренные Договором, осуществлять гарантийное обслуживание товара;

6) в случаях невозможности исполнения обязательств по поставке товара или нарушения сроков поставки товара незамедлительно уведомлять Заказчика в письменном виде с представлением информации о принимаемых мерах для устранения нарушений Договора;

7) оплачивать в пользу Заказчика неустойку в предусмотренных Договором случаях;

8) после проведения ежеквартального гарантийного сервисного обслуживания предоставлять документы, подтверждающих осуществление гарантийного сервисного обслуживания Заказчику.

20. Поставщик вправе:

1) в предусмотренные Договором сроки получить от Заказчика оплату за поставленный по Договору товар;

2) требовать оплаты Заказчиком в пользу Поставщика неустойки в предусмотренных Договором случаях;

3) в случае полного исполнения обязательств по Договору возвратить от Заказчика представленное Поставщиком гарантийное обеспечение по Договору.

21. Заказчик обязан:

1) в установленные Договором сроки оплачивать Поставщику товар по Договору в соответствии с условиями Договора;

2) в случае нарушения срока оплаты поставки по Договору оплачивать в пользу Поставщика неустойку, предусмотренную Договором;

3) возвратить Поставщику гарантийное обеспечение по Договору после подписания сторонами акта – приема передачи Товара в течение 5 (пять) рабочих дней;

4) соблюдать условия по эксплуатации поставленного Товара, определенные в Правилах осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан.

22. Заказчик вправе:

1) требовать от Поставщика поставки товара по Договору;

2) требовать оплаты Поставщиком в пользу Заказчика неустойки в предусмотренных Договором случаях.

6. Гарантии и обязательства Поставщика

23. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым, неиспользованным, новейшим либо серийной моделью, отражающей все последние модификации конструкций и материалов, при этом Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара, произведенного не позднее 24 (двадцать четыре) месяцев к моменту поставки.

24. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании.

25. Гарантийное сервисное обслуживание обеспечивается Поставщиком в течение 37 (тридцать семь) месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара.

26. Гарантийное сервисное обслуживание Товара включает в себя:

1) замену или восстановление отдельных частей;

2) настройку и регулировку, специфические для данного товара и иные;

3) чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

4) удаление коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса Товара;

5) иные указанные в эксплуатационной документации работы, специфические для конкретного типа товара.

27. Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется квалифицированным специалистом Поставщика не менее 1 (один) раза в квартал в течение всего срока гарантии и согласно приложению 2 к Договору.

28. По результатам гарантийного сервисного обслуживания Поставщик составляет акт выполненных работ гарантийного сервисного обслуживания товара по форме согласно приложению 5 к Договору, который подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.

29. В случае поломки товара, Заказчик в письменном виде уведомляет Поставщика.

30. После получения подобного уведомления Поставщик не позднее 3 (три) рабочих дней с момента получения уведомления обеспечивает приезд квалифицированного специалиста на место дислокации товара для определения причин, сроков предполагаемого ремонта.

31. При проведении ремонта Поставщик использует запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или заменяет бракованный товар или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика, кроме случаев, когда выявлены повреждения товара, возникшие по вине Заказчика, а также признаки самостоятельного ремонта товара Заказчиком.

32. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки или услуги, предоставляемые Заказчиком) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

33. В случае обнаружения несоответствия поставленного товара по количеству и качеству сопроводительным документам, эти несоответствия отражаются в акте о несоответствиях по форме согласно приложению 6 к Договору.

34. Заказчик оперативно уведомляет Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с качеством полученного товара, но не позднее 72 (семьдесят два) часов после подписания актов приема-передачи товара. При этом Поставщик обязуется в течение 30 (тридцать) рабочих дней устранить все замечания Заказчика к поставленному товару.

35. Поставщик не позднее трех рабочих дней после получения уведомления Заказчика (если иной срок не указан в уведомлении) направляет своего представителя для участия в проверке количества и качества товара.

36. Допускается замена поставляемого товара или его части другим наименованием товара при улучшении качества и количества, а также сохранения цены, объема и срока поставки такого товара. При замене товара Поставщик и Заказчик составляют и подписывают акт замены товара по форме согласно приложению 7 к Договору.

7. Особые условия

37. За 5 (пять) рабочих дней до начала поставки товара Поставщик обязан сообщить Заказчику  в письменном виде на электронную почту информацию о предстоящей поставке с указанием номера и даты Договора, наименования поставляемого товара, цены товара.

38. Поставщик должен поставить товар Заказчику до места назначения, предусмотренного Договором.

39. Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о запасных частях, изготавливаемых или реализуемых Поставщиком, а именно, стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

40. В случае если по каким-то причинам Поставщик планирует прекращение производства им запасных частей, Поставщик должен немедленно письменно уведомить Заказчика о таком событии, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах.

41. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки или услуги, предоставляемые Поставщиком) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных и согласованных Сторонами.

42. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товара по Договору, то цена Договора, или и то, и другое соответствующим образом корректируется путем внесения в Договор соответствующих изменений. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данного пункта должны быть предъявлены в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

43. Гарантийное обеспечение исполнения договора не возвращается Заказчиком Поставщику в случаях:

1) расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом Поставщиком обязательств по Договору;

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных Договором;

8. Рекламация

44. В случае поломки товара или выявлении заводских/производственных дефектов, Заказчик незамедлительно любым известным способом связи (мобильная связь, телефон, e-mail) в письменном виде уведомляет Поставщика.

45. После получения подобного уведомления Поставщик обязан в срок не более (трех) рабочих дней с момента получения уведомления, обеспечить приезд квалифицированного специалиста на место нахождения товара для определения причин дефекта или поломки товара.

46. В случае подтверждения дефектов товара или его определенной части, Поставщик обязан произвести бесплатную замену дефектного товара или определенной части при условии, что такая замена не приведет к ухудшению качества и других технических характеристик товара.

47. Ремонт или замена дефектного товара должны быть произведены Поставщиком в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения им письменного уведомления Заказчика.

48. При проведении ремонта Поставщик обязан использовать новые и ранее неиспользованные запасные части, и узлы, произведенные Поставщиком (заводом-изготовителем) или заменить бракованный товар или его часть без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

49. В случае, если срок ремонта или замены дефектного товара будет установлен в более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта или до замены дефектного товара предоставить Заказчику аналогичный работающий товар, до замены дефектного или возврата отремонтированного товара.

50. В случае не предоставления Поставщиком аналогичного работающего товара (комплектующие, узел), Поставщик обязуется продлить срок гарантийного сервисного обслуживания на период ремонта товара.

51. Допускается замена товара или его определенной части другим наименованием товара при улучшении качества и количества, а также сохранении цены, объема и срока поставки.

9. Ответственность Сторон

52. Поставщик несет перед Заказчиком за нарушение условий Договора следующие виды имущественной ответственности за:

1) несвоевременную поставку товара в срок, предусмотренный Договором, а также в случае нарушения сроков замены некачественного или дефектного товара, устранения его недостатков – пеня в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от цены не поставленного товара по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от цены не поставленного товара по Договору;

2) несвоевременное проведение гарантийного обслуживания товара – пеня в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от цены товара за каждый день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от цены Товара.

53. Заказчик направляет Поставщику счет на оплату неустойки, Поставщик обязан оплатить его в течение 7 (семь) рабочих дней со дня его получения.

54. Заказчик несет перед Поставщиком за нарушение условий Договора следующие виды имущественной ответственности за:

1) за нарушение порядка оплаты, указанного в разделе 3 Договора, – неустойка в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от размера несвоевременно оплаченной суммы по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от размера несвоевременно оплаченной суммы по Договору;

55. Оплата неустойки по Договору производится Стороной по Договору в течение 7 (семь) рабочих дней с даты получения претензии и соответствующего счета от другой Стороны.

56. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны также несут меры ответственности в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

57. Оплата неустойки  не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

58. Заказчик вправе расторгнуть Договор за:

1) нарушение обязательств, предусмотренных в договоре;

2) отзыв лицензии на выполнение лицензируемой деятельности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан;

3) отказ от поставки (независимо от причин и обстоятельств);

4) случаи поставки медицинской техники ненадлежащего качества.

59. При наступлении оснований расторжения Договора Заказчик  направляет Поставщику письменное уведомление о расторжении Договора полностью или частично в одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым со дня получения Поставщиком такого уведомления.

60. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств) запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению Сторонами обязательств по Договору.

61. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, а также соблюдают антикоррупционные требования согласно приложению 8 к Договору.

10. Конфиденциальность

62. Информация, предоставляемая одной Стороной для другой Стороны в результате действия Договора, является конфиденциальной сроком до 3 (три) лет после истечения или расторжения Договора, кроме тех случаев, когда информация:

1) во время раскрытия находилась в публичном доступе;

2) после раскрытия другой Стороне поступает в публичное пользование путем публикации или иным образом без нарушения Договора раскрывающей Стороной (путем предоставления по запросам государственных, правоохранительных и судебных органов);

3) во время раскрытия другой Стороной находилась во владении у Стороны и не была приобретена прямо или косвенно у такой Стороны;

4) была получена от третьей стороны, однако такая информация не была представлена третьей стороне напрямую или косвенно со Стороны, гарантирующей конфиденциальность;

5) представляется суду, государственным органам, частным судебным исполнителям в предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях.

63. Сторона, подтверждающая свое обязательство в соответствии с Договором, возлагает на себя бремя доказывания, в случае установления нарушения такого обязательства.

11. Заключительные положения

64. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь силу, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора, подписаны уполномоченными на это представителями Сторон и заверены печатями Сторон.

65. Сторона не вправе, без предварительного письменного согласия на то других Сторон, передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

66. В случае изменения наименования, юридического адреса и других реквизитов какой-либо Стороны, она в течение 5 (пять) рабочих дней с момента таких изменений письменно уведомляет об этом другие Стороны. Внесение изменений в Договор в таком случае не требуется.

67. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

В случае невозможности разрешения спора между Сторонами, одна из Сторон вправе обратиться к другой Стороне с соответствующим иском в судебном порядке по месту нахождения Заказчика.

68. Договор составлен в 2 (два) экземплярах на казахском или  русском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

69. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 29 декабря  2023 года, а в части взаиморасчетов и гарантийного сервисного обслуживания – до их полного выполнения Сторонами.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

|  | Поставщик БИН Юридический адрес: Банковские реквизиты Телефон, e-mail Должность ________________ Подпись, Ф.И.О. (при его наличии) печать |  | Заказчик БИН Юридический адрес: Банковские реквизиты Телефон, e-mail Должность ________________ Подпись, Ф.И.О. (при его наличии) печать |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к Договору закупа медицинской техники |  |  |

Перечень  товара

| № п/п | Наименование медицинской техники | Номер регистрационного удостоверения | Кол-во единиц закупаемой медицинской техники | Стоимость единицы медицинской техники, тенге | Сумма, тенге |  | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | _____ календарных дней Не позднее _____ г. |
| Поставщик Заказчик Приложение 2 к Договору закупа медицинской техники |  |  |  |  |  |

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения, согласно условиям договора |  |  |  |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течении ___________________ календарных дней с момента подписания Договора закупа. Место дислокации: |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем______________. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 8 | Требования к сопутствующим услугам | Товар поставляется новым и ранее неиспользованным. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы с товаром, установку, наладку и подключение товара. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. К технической спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемого товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционных подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского персонала осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

|  | Поставщик: место печати |  | Заказчик: место печати |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение 3 к Договору закупа медицинской техники |
| --- | --- |

График гарантийного сервисного обслуживания

"____"___________20___года

Заказчик: ______________________________________________________________

Место установки медицинской техники: ___________________________________

В соответствии с трехсторонним договором поставки медицинской техники от __ _________ 20__ года № _____

| № | Наименование оборудования | Количество, единиц | Наименование работ, проводимых при гарантийном сервисном обслуживании | Расходные материалы для проведения гарантийного сервисного обслуживания | Период проведения гарантийного сервисного обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Поставщик

_______________________

Место печати

|  | Приложение 4 к Договору закупа медицинской техники |
| --- | --- |

Акт приема-передачи товара

| _______________________________________________ Место составления акта и приемки товара (далее - МТ) | "____" ________ 20__ г. |
| --- | --- |

1. Сторона Поставщика __________________________________________________

(должность, место работы, Ф.И.О. (при его наличии))

2. Сторона Заказчика ____________________________________________________

(должность, место работы, Ф.И.О. (при его наличии))

Комиссия в составе (от каждой стороны): ___________________________________

(должность, место работы, Ф.И.О. (при его наличии))

Наименование поставщика _______________________________________________

Наименование и адрес отправителя (изготовителя) ___________________________

Наименование МТ_______________________________________________________

Дата и номер счета-фактур ________ Дата и номер накладной на отпуск__________

Дата установки МТ _________________ Место установки МТ__________________

Дата пуско-наладки МТ_________________ Состояние МТ_____________________

Серийный номер_______________________ Год выпуска ______________________

Указанное оборудование смонтировано, налажено, полностью укомплектовано

(нужное подчеркнуть).

Проведено обучение обслуживающего медицинского персонала________________

Подробное описание выявленных дефектов, отклонений и их характер: __________

_______________________________________________________________________

Заключение комиссии о причинах дефекта, отклонениях количества и качества:

_______________________________________________________________________

Подписи членов комиссии с указанием Ф.И.О. (при его наличии):

1. ______________ 2. ________________ 3. ____________________ 4.

| Поставщик ____________________ ______________________________ место печати | Заказчик _______________________ _______________________________ место печати |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 5 к Договору закупа медицинской техники |  |

Акт выполненных работ гарантийного сервисного обслуживания

"____"___________20___года

Заказчик: ______________________________________________________________

Место дислокации товара (далее – МТ): ____________________________________

Место выполнения работ гарантийного сервисного обслуживания: на территории

Заказчика, в условиях сервисного центра Поставщика (нужное подчеркнуть)

Номер и дата трехстороннего договора закупа МТ: ___________________________

Выполненные работы: ___________________________________________________

Затраченные материалы при ремонте МТ ___________________________________

Ошибка программы, техническая неисправность, механическая неисправность

(нужное подчеркнуть)

Виды ремонта: гарантийный ремонт, не гарантийный ремонт (нужное подчеркнуть)

Техническое заключение: ________________________________________________

МТ сдал: ______________________________________________________________

Ф.И.О. (при его наличии)

(Заказчик)_______________________

МТ принял:

Ф.И.О. (при его наличии)

(Поставщик)________________________

|  | Приложение 6 к договору закупа медицинской техники |
| --- | --- |

Акт о несоответствиях

Дата приема-передачи ___________________________________________________

Наименование и адрес Заказчика___________________________________________

Наименование Поставщика _______________________________________________

Наименование медицинской техники_______________________________________

Заводской/серийный номер _______________________________________________

Место дислокации медицинской техники ___________________________________

Комплектность: _________________________________________________________

Работоспособность и наличие опций, режимов и так далее: ____________________

Подробное описание выявленных дефектов, отклонений и их характер: __________

_______________________________________________________________________

Заключение комиссии о причинах дефекта, отклонений количества и

качества: _______________________________________________________________

Поставщик (Ф.И.О. (при его наличии)) _______________ (подпись) _____________

Заказчик (Ф.И.О. (при его наличии)) _________________ (подпись) _____________

|  | Приложение 7 к договору закупа медицинской техники |
| --- | --- |

Акт замены товара

| _______________________________________________ Место составления акта и приемки товара (далее - МТ) | "____" ________ 20__ года |
| --- | --- |

1. Сторона Поставщика

_______________________________________________________________________

(должность, место работы, Ф.И.О. (при его наличии))

2. Сторона Заказчика

_______________________________________________________________________

(должность, место работы, Ф.И.О. (при его наличии))

Комиссия в составе (от каждой стороны):

_______________________________________________________________________

(должность, место работы, Ф.И.О. (при его наличии))

Наименование поставщика _______________________________________________

Наименование и адрес отправителя (изготовителя)___________________________

Наименование МТ ______________________________________________________

Дата и номер счета-фактуры _______ Дата и номер накладной на отпуск_________

Дата установки МТ __________ Место установки МТ _________________________

Дата пуско-наладки МТ _______________ Состояние МТ ______________________

Серийный номер____________________________ Год выпуска _________________

Указанное оборудование смонтировано, налажено, полностью укомплектовано

(нужное подчеркнуть)

Замена указанной МИ произведена по причине ______________________________

_______________________________________________________________________

Подробное описание выявленных дефектов, отклонений и их характер:

_______________________________________________________________________

Заключение комиссии о причинах дефекта, отклонениях количества и качества:

_______________________________________________________________________

Подписи членов комиссии с указанием Ф.И.О. (при его наличии):

1. ______________ 2. ________________ 3. ______________ 4. __________________

| Поставщик _________________ место печати | Заказчик ___________________ место печати |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 8 к договору закупа медицинской техники |  |

Антикоррупционные требования

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.

3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (Услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

4. Каждая из Сторон запрашивает у другой Стороны документы, содержащие сведения по исполнению настоящего Договора в целях анализа хода исполнения настоящего Договора.

5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме, а также информирует об этом вышестоящего руководителя и (или) руководство государственного органа либо организации, сотрудником которой является, и (или) уполномоченные государственные органы в соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции".

6. В письменном уведомлении Сторона ссылается на факты или предоставляет материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, агентами, представителями, посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования Антикоррупционного законодательства.

7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с контрагентами, которые предположительно вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

8. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящих Антикоррупционных требований, в течение 10 (десять) календарных дней проводит расследование и представляет его результаты в адрес другой Стороны.

9. В рамках противодействия коррупции, Единый дистрибьютор оставляет за собой право провести комплаенс-проверку Поставщика.

10. В ходе проведения комплаенс-проверки Единый дистрибьютор проверяет Поставщика на предмет наличия оснований для отказа в сотрудничестве / негативной информации / иных сведений, в том числе, но не ограничиваясь, причастность к какой-либо незаконной деятельности, включая проявления коррупции, отмывание денег и финансирование терроризма, наличие Поставщика, его акционеров/учредителей/участников, руководителей в списке лиц, подпавших под международные санкции, запрещающие сотрудничество.

Приложение 8

к Тендерной документации

|  | Кому: ______________________________________________ (наименование Единого дистрибьютора, организатора закупа, заказчика) |
| --- | --- |

Отказ от подписания договора

___________________________________________________________ (наименование потенциального поставщика-победителя) отказывается от подписания договора по итогам тендера/конкурса по закупу

_________________________________________________________________________,

по лоту № _________________________(номер в объявлении/на веб-портале закупок)

по причине ____________________________ (указать соответствующее обоснование).

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _________________

Приложение 9

к Тендерной документации

Исх. № __________

Дата ____________

|  | Кому:_______________________________________________ (наименование и реквизиты Единого дистрибьютора, организатора закупа, заказчика) |
| --- | --- |

Банковская гарантия

(вид обеспечения исполнения договора)

Наименование банка:
________________________________________________________________________
(наименование, бизнес-идентификационный номер и другие реквизиты банка)

Гарантийное обязательство № _____________________

| _________________ (местонахождение) | "___"___________ _____ г. |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что ______________________________________

(наименование Поставщика/ Исполнителя), (далее –Поставщик/Исполнитель) заключил Договор/Дополнительное соглашение №________ от "__" ______ г.

(далее – Договор/Дополнительное соглашение) на поставку (оказание)

__________________________________________________________________

_________________________________________ (описание товаров или услуг)

и Вами было предусмотрено в Договоре/Дополнительном соглашении, что

Поставщик/Исполнитель внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму _________________________________

(сумма в цифрах и прописью) тенге.

Настоящим Банк ____________________________ (наименование банка)

подтверждает, что является гарантом по вышеуказанному Договору и берет на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную___________________________ (сумма в цифрах и прописью),

по получении Вашего письменного требования на оплату, по основаниям, предусмотренным Договором и Правилами организации и проведения закупа

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375, а также письменного подтверждения того, что Поставщик/Исполнитель не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данная гарантия вступает в силу со дня ее подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Подписи уполномоченных лиц Банка

(с указанием должности и Ф.И.О. (при его наличии))

Печать Банка

Приложение 10

к Тендерной документации

Выписка о текущем составе участников или акционеров потенциального поставщика, влияющих на принятие решений исполнительным органом

Наименование потенциального поставщика __________________________________________________

БИН __________________________________

| № | Полное наименование/имя участника/акционера потенциального поставщика | БИН/ИИН участника/акционера потенциального поставщика |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Приложение 11

к Тендерной документации

Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ (указать должность и Ф.И.О. (при его наличии)) | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия (указать нужное) | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |